## Přehled
Předmět: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele návaznosti na pasport z pohledu PBŘ
Cenová nabídka | předpokládaná cena bez DPH
1. Zpracování PBŘ
2. Úprava stávajících únikových cest v objektu - přetlakové větrání CHÚC + záložní zdroj - stěny a příčky ohraničující prostor CHÚC s PO a demontáž stávajících (změna dispozice)
3. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi (PDK) - Řešení rozvodů v místě PDK
4. Požární uzávěry - dveře do bytů a CHÚC
5. Podhledové konstrukce - Prověření prostor nad podhledem v návaznosti na řešení podhledové konstrukce nebo bez PO
6. Vnitřní odběrní místa požární vody, požární potrubí s výtokem na každé podlaží - Výměna hydrantů a rozvodů požárního potrubí
5. Úprava vestibulu včetně vyústění CHÚC a úpravy nájemních jednotek
8. EPS
9. Evakuační rozhlas a zařízení autonomní detekce a signalizace
10. Nouzové osvětlení
11. Požárně bezpečtnostní značení objektu
12. Elektrická zařízení, úprava rozvaděčů dle PBŘ
13. Instalační šachty - Posouzení instalačních šachet-budou použity protipožární rev. Dvířka nebo budou prostupy v podlažích utěsněny
Celkem | 0