## Společné prostory
Příloha č. 3 zadávací dokumentace - Seznam objektů/prostor a nabídková cena
Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb - Seznam Objektů/Prostor a smluvní cena
Objekt | Ulice č.p./č.o. | Název úkonu | Interval provádění úkonu | Četnost za 1 rok | Cena za úkon bez DPH | Cena za 1 rok bez DPH | Sazba DPH | DPH | Cena za 1 rok vč. DPH
Burešova | Burešova 1151/12 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 17.NP (bytový dům) vč.Prádelny a el. technl.výtahů | 1x2 roky ( dle doporučení RZ) | 0.5 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Burešova | Burešova 1151/12 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Burešova | Burešova 1151/12 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Burešova | Burešova 1151/12 | Revize elektrické části strojního zařízení - plošina | 1x1rok ( dle doporučení RZ ) | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Taussigova | Taussigova 1171/2 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1PP - 18.NP ( bytový dům) vč.Prádelny a el. technl.výtahů | 1x2 roky ( dle doporučení RZ) | 0.5 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Taussigova | Taussigova 1171/2 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Taussigova | Taussigova 1171/2 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Taussigova | Taussigova 1171/2 | Revize elektrické části strojního zařízení - plošina | 1x1rok ( dle doporučení RZ ) | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Taussigova | Taussigova 1171/2 | Kontrola provozuschopnosti nouzového osvětlení NP 518 ( Osmička pro rodinu ) | 1x1rok ( dle doporučení RZ ) | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Taussigova | Taussigova 1171/2 | Revize elektrických zařízení - NP 518 ( Osmička pro rodinu ) | 1x3 roky ( nové dle smlouvy o výpujčce ) | 0.33333 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Taussigova | Taussigova 1889/15a | Revize elektrických zařízení celého objektu - nebytový prostor 1.NP - 2.NP | 1x5 let ( dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Taussigova | Taussigova 1889/15a | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Taussigova | Taussigova 1889/15a | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Taussigova | Taussigova 1889/15a | Kontrola provozuschopnosti nouzového osvětlení | 1x1rok ( dle doporučení RZ ) | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Bínova | Bínova 532 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 8.NP ( bytový dům ) vč. El.technologie výtahů | 1x2 roky( dle doporučení RZ) | 0.5 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Bínova | Bínova 532 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Bínova | Bínova 532 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Bínova | Bínova 533 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 8.NP ( bytový dům ) vč. El.technologie výtahů | 1x2 let ( dle doporučení RZ) | 0.5 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Bínova | Bínova 533 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Bínova | Bínova 533 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Bínova | Bínova 534 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 8.NP ( bytový dům ) vč. El.technologie výtahů | 1x2 let ( dle doporučení RZ) | 0.5 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Bínova | Bínova 534 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Bínova | Bínova 534 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Bulovka | Bulovka 1462/10 a 1462/12 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1PP - 5.NP (dům SOS) vč. Prádelny a sušárny | 1x2 let ( dle doporučení RZ) | 0.5 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Bulovka | Bulovka 1462/10 a 1462/12 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Bulovka | Bulovka 1462/10 a 1462/12 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Bulovka | Bulovka 1462/10 a 1462/12 | Kontrola provozuschopnosti nouzového osvětlení | 1x1rok ( dle doporučení RZ ) | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Bulovka | Bulovka 1462/10 a 1462/12 | Revize elektrického zařízení - vrátnice | 1x2 let ( nově zadáno neexistuje podklad, nutno ověřit) | 0.5 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Bulovka | Bulovka 1462/10 a 1462/12 | Revize elektrického zařízení - parkoviště | 1x2 let ( nově zadáno neexistuje podklad, nutno ověřit) | 0.5 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Bulovka | Bulovka 1462/10 a 1462/12 | Revize/kontrola proudového chrániče | 1x2 let ( nově zadáno neexistuje podklad, nutno ověřit) | 0.5 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Bulovka | Bulovka 1462/10 a 1462/12 | Revize/kontrola rozvaděče ZIS | 1x2 let ( nově zadáno neexistuje podklad, nutno ověřit) | 0.5 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | Křižíkova 35/46 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1PP - 8.NP ( bytový dům ) vč.el.technologie výtahů | 1x5 let ( dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | Křižíkova 35/46 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | Křižíkova 35/46 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | Křižíkova 167/50 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1PP - 8.NP ( bytový dům ) vč.el.technologie výtahů | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | Křižíkova 167/50 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | Křižíkova 167/50 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | Křižíkova 290/48 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 8.NP ( bytový dům ) vč. El.technologie výtahů | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | Křižíkova 290/48 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | Křižíkova 290/48 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | Křižíkova 35/46, 167/50, 290/48 | Kontrola telefonní ústředny - záložní zdroj + časovač | 1x 1/2 rok ( kontrola a změna času na čidlech osvětlení ) | 2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | Křižíkova 178/31 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 3.NP + půda ( bytový dům ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | Křižíkova 178/31 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | Křižíkova 178/31 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | Křižíkova 83/99 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 3.NP + půda ( bytový dům ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | Křižíkova 83/99 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | Křižíkova 83/99 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | Křižíkova 76/61 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 3.NP + půda ( bytový dům ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | Křižíkova 76/61 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | Křižíkova 76/61 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pernerova | Pernerova 288/17 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 4.NP + půda ( bytový dům ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pernerova | Pernerova 288/17 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pernerova | Pernerova 288/17 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pernerova | Pernerova 287/15 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 4.NP + půda ( bytový dům ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pernerova | Pernerova 287/15 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pernerova | Pernerova 287/15 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | Sokolovská 120/62 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 3.NP + půda ( bytový dům ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | Sokolovská 120/62 | Revize elektrických zařízení - hromosvod hlavní budova a vnitroblok | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | Sokolovská 120/62 | Kontrola elektrickcýh zařízení - vizuální kontrola hromosvod hlavní budova a vnitroblok | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | Sokolovská 89/28 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.NP - 2.NP + půda ( bytový dům ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | Sokolovská 89/28 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | Sokolovská 89/28 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | Sokolovská 264/121 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 3.NP + půda | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | Sokolovská 264/121 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | Sokolovská 264/121 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Klapkova | Klapkova 3/26 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 3.NP ( bytový dům s nebyt prostory ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Klapkova | Klapkova 3/26 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Klapkova | Klapkova 3/26 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Klapkova | Klapkova 3/26 | Revize elektrických zařízení - NP 601, 602 ( divadlo KH ) | 1x3 roky ( nové ) | 0.33333 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Klapkova | Klapkova 3/26 | Kontrola provozuschopnosti nouzového osvětlení - NP 601,602 ( divadlo KH ) | 1x 1 rok ( nové ) | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Čimická | Čimická 780/61 | Revize elektrických zařízení - společných prostor rozvodna 1.PP - 3.NP ( obchodní centrum ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Čimická | Čimická 780/61 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Čimická | Čimická 780/61 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Čimická | Čimická 780/61 | Revize elektrických zařízení - NP 102 ( archiv ) | 1x5 let ( zavedeno naposledy realizováno v roce 2021 ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Březinova | Březinova 485/18 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 5.NP + půda ( bytový dům ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Březinova | Březinova 485/18 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Březinova | Březinova 485/18 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Kaizlovy sady | Kaizlovy sady 422/5 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 4.NP + půda ( bytový dům ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Kaizlovy sady | Kaizlovy sady 422/5 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Kaizlovy sady | Kaizlovy sady 422/5 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Kollárova | Kollárova 405/1 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 4.NP + půda ( bytový dům ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Kollárova | Kollárova 405/1 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Kollárova | Kollárova 405/1 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Uzavřená | Uzavřená 652/10 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 3.NP ( bytový dům ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Uzavřená | Uzavřená 652/10 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Uzavřená | Uzavřená 652/10 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Na Hrázi | Na Hrázi 188/31 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 2.NP + půda ( bytový dům ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Na Hrázi | Na Hrázi 188/31 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Na Hrázi | Na Hrázi 188/31 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
U Synagogy | U Synagogy 236/280 | Revize elektrických zařízení celého objektu 1.PP - 4.NP + půda a el. Technologie ( nebytové prostory ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
U Synagogy | U Synagogy 236/280 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
U Synagogy | U Synagogy 236/280 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
U Synagogy | U Synagogy 236/280 | Kontrola provozuschopnosti nouzového osvětlení | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Vacínova | Vacínova 536/3 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 4.NP + půda a vnitroblok ( bytový dům ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Vacínova | Vacínova 536/3 | Revize elektrických zařízení - hromosvod hlavní budova a vnitroblok | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Vacínova | Vacínova 536/3 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Vosmíkových | Vosmíkových 510/8 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 3.NP + půda ( bytový dům ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Vosmíkových | Vosmíkových 510/8 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Vosmíkových | Vosmíkových 510/8 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Bešťákova | Bešťákova 457/5 | Revize elektrických zařízení celého objektu 1.NP ( nebytové prostory ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Bešťákova | Bešťákova 457/5 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Bešťákova | Bešťákova 457/5 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Hrubého | Hrubého 5 | Revize elektrických zařízení celého objektu - 1.NP ( nebytové prostory - komunitní centrum ) | 1 x 5 let ( nebo dle doporučení RZ ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Hrubého | Hrubého 5 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Hrubého | Hrubého 5 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Balabánova | Balabánova 1273/2 | Revize elektrických zařízení nebytový prostor - osvětlení | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Balabánova | Balabánova 1273/2 | Revize elektrických zařízení celého objektu 1.PP - 3.NP ( nebytové prostory - policie ) | 1x2 roky ( dle doporučení RZ) | 0.5 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Balabánova | Balabánova 1273/2 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Balabánova | Balabánova 1273/2 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Dolákova | Dolákova 536 | Revize elektrických zařízení celého objektu 1.NP ( nebytové prostory ) | 1x5 roky ( dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Dolákova | Dolákova 536 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Dolákova | Dolákova 536 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Libčická | Libčická 333/2 | Revize elektrických zařízení celého objektu 1.PP - 1.NP ( komunitní centrum + školka ) | 1x3 roky ( dle dopručení RZ ) | 0.33333 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Libčická | Libčická 333/2 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x2 roky ( dle doporučení RZ) | 0.5 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Libčická | Libčická 333/2 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Libčická | Libčická 333/2 | Kontrola provozuschopnosti nouzového osvětlení | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Nad Kotlaskou | Nad Kotlaskou 2982/11 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Nad Kotlaskou | Nad Kotlaskou 2982/11 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Mirovická | Mirovická 1282/6 | Revize elektrických zařízení celého objektu 1.NP - 2.NP ( školka ) | 1x3 roky ( dle dopručení RZ | 0.33333 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Mirovická | Mirovická 1282/6 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky ( dle doporučení RZ) | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Mirovická | Mirovická 1282/6 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
V Holešovičkách | V Holešovičkách 593/1 | Revize elektrických zařízení celého objektu 1.NP - 2.NP ( nebytové prostory ) | 1x5 let ( dle dopručení RZ | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
V Holešovičkách | V Holešovičkách 593/1 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x2 roky ( dle doporučení RZ) | 0.5 |  | 0 | 21% | 0 | 0
V Holešovičkách | V Holešovičkách 593/1 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pod Čimickým Hájem | Pod Čimickým hájem 221/4 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 3.NP ( bytový dům ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pod Čimickým Hájem | Pod Čimickým hájem 221/4 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pod Čimickým Hájem | Pod Čimickým hájem 221/4 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pod Čimickým Hájem | Pod Čimickým hájem 221/6 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 3.NP ( bytový dům ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pod Čimickým Hájem | Pod Čimickým hájem 221/6 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pod Čimickým Hájem | Pod Čimickým hájem 221/6 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
U Draháně | U Draháně 143/21 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 2.NP + půda ( bytový dům ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
U Draháně | U Draháně 143/21 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
U Draháně | U Draháně 143/21 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
U Draháně | U Draháně 145/19 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 2.NP + půda ( bytový dům ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
U Draháně | U Draháně 145/19 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
U Draháně | U Draháně 145/19 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
U Draháně | U Draháně 164/11 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 2.NP + půda ( bytový dům ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
U Draháně | U Draháně 164/11 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
U Draháně | U Draháně 164/11 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
U Draháně | U Draháně 165/13 | Revize elektrických zařízení - společných prostor 1.PP - 2.NP + půda ( bytový dům ) | 1x5 let ( nebo dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
U Draháně | U Draháně 165/13 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
U Draháně | U Draháně 165/13 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
U Pazderek | U Pazderek 265/22 | Revize elektrických zařízení celého objektu 1.NP - 2.NP ( bytový dům - BONA ) | 1x5 let ( dle dopručení RZ ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
U Pazderek | U Pazderek 265/23 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x2 roky ( dle doporučení RZ) | 0.5 |  | 0 | 21% | 0 | 0
U Pazderek | U Pazderek 265/24 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Nekvasilova | Nekvasilova 625/2 | Revize elektrických zařízení celého objektu 1.NP - 3.NP ( administrativní budova ) | 1x5 let ( dle doporučení RZ) | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Nekvasilova | Nekvasilova 625/2 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x2 roky ( dle doporučení RZ) | 0.5 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Nekvasilova | Nekvasilova 625/2 | Revize elektrických spotřebičů - OSMS | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Nekvasilova | Nekvasilova 625/2 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Štíbrova | Štíbrova 1776 | Revize elektrických zařízení koupaliště celého objektu vč. Venkovních částí a technologie bazénů | 1x1 rok ( dle doporučení RZ ) | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Mazurská | Mazurská 484/2 | Revize elektrických zařízení -1.PP a 1.NP společné prostory vč. Vrátnice, servrovny, skladu, venkovních prostor | 1x2 roky ( dle doporučení RZ) | 0.5 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Mazurská | Mazurská 484/2 | Revize elektrických zařízení - 2.NP-6.NP( poliklinika ) společné prostory vč. Ordinací | 1x2 roky ( dle doporučení RZ) | 0.5 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Mazurská | Mazurská 484/2 | Revize elektrických zařízení -budova B 1-2.NP společné protory vč. Ordinací | 1x2 roky ( dle doporučení RZ) | 0.5 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Mazurská | Mazurská 484/2 | Revize elektrikého zařízení - proudového chrániče v prostorech polikliniky | 1x1 rok ( dle doporučení RZ) | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Mazurská | Mazurská 484/2 | Revize elektrikého zařízení - ZIS ( zdravotnická izolovaná soustava ) | 1x1 rok ( dle doporučení RZ) | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Mazurská | Mazurská 484/2 | Komplexní údržba a revize transformátoru T1000KVA trafostanice TS 3141 | 1x2 roky ( dle doporučení RZ) | 0.5 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Mazurská | Mazurská 484/5 | Revize elektrických spotřebičů - OSMS | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Mazurská | Mazurská 484/5 | Revize elektrických zařízení - hromosvod | 1x4 roky | 0.25 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Mazurská | Mazurská 484/6 | Kontrola elektrických zařízení - vizuální kontrola hromosvod | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Mazurská | Mazurská 484/7 | Kontrola provozuschopnosti nouzového osvětlení | 1x1 rok | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Mazurská | Mazurská 484/4 | Revize elektrických zařízení - parkovací systém | 1x2 roky ( dle doporučení RZ) | 0.5 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Cena za rok celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Věcná břemena
Příloha č. 3 zadávací dokumentace - Seznam objektů/prostor a nabídková cena
Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb - Seznam Objektů/Prostor a smluvní cena
Objekt | č.p./č.o. | Číslo prostoru | Typ prostoru | Využití prostoru | Vytápění | Číslo elektroměru | Elektroinstalace | Typ jističe | Ohřev vody | Topidlo | VZT | Datum poslední revize elektroinstalací | Plocha prostoru m2 | Interval revize | Četnost za 1 rok | Cena za úkon bez DPH | Cena za 1 rok bez DPH | Sazba DPH | DPH | Cena za 1 rok vč. DPH
Březinova | 513/2 | 502 | věcné břemeno | Restaurace | odpojen | T581659 | měď | 30A | plynový kotel | radiátor | ano - bez jednotky | neznámé | 180.3 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Březinova | 473/29 | 501 | NP MČ Praha 8 | kadeřnictví | Junkers | T390494 | měď | 25A | Plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 77.84 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Karlínské náměstí | 156/2 | 501 | věcné břemeno | pekárna | Plynový kotel Viessmann - 0217 | T133649 | měď | 32A | kotlem | radiátor | ano | neznámé | 103.9 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Karlínské náměstí | 156/2 | 502 | věcné břemeno | kadeřnictví | Plynový kotel Baxi - Duo Tec Compact | T561729 | měď | 25A | kotlem | radiátor | ne | neznámé | 73.9 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Karlínské náměstí | 235/13 | 502 | věcné břemeno | výrobna | bez vytápění | T561729 | měď | 25A | bojler | bez vytápění | ne | neznámé | 57.44 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Karlínské náměstí | 235/13 | 503 | věcné břemeno | restaurace | Thermona | T534547 | měď | 32A | plynový kotel | radiátor | ano | neznámé | 194.23 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Karlínské náměstí | 22/14 | 501 | věcné břemeno | obchod | Junkers | T371382 | neznámé | 20A | bojler + kotel | radiátor | ne | neznámé | 295.48 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Karlínské náměstí | 22/14 | 502 | věcné břemeno | restaurace | Junkers Eurostar | T587449 | neznámé | neznámé | bojler + kotel | radiátor | ne | neznámé | 109.98 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Kollárova | 171/16 | 503 | věcné břemeno | kancelář | Elektro kotel - Bosh | neznámé | neznáme | 32A | elektrokotel | radiátor | ne | 2024 | 79.36 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Kollárova | 171/16 | 504 | věcné břemeno | keramický ateliér | WAF | neznámé | neznámé | neznámé | bojler | WAF | ne | neznámé | 60.86 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 150/43 | 501 | věcné břemeno | kancelář | Vaillant 24kW typ B | W059502 | neznámé | neznámé | kotel | radiátor | ne | neznámé | 37.7 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 150/43 | 502 | věcné břemeno | prodejna | Vaillant 24kW typ B | T492225 | neznámé | neznámé | kotel | radiátor | ne | neznámé | 60.11 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 165/45 | 503 | věcné břemeno | kancelář ve dvoře | aktuálně bez vytápění | bez elektroměru | neznámé | neznámé | neznámé | bez vytápění | ne | neznámé | 61.92 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 165/45 | 506 | věcné břemeno | nezjištěno | bez vytápění | bez elektroměru | neznámé | neznámé | neznámé | bez vytápění | ne | neznámé | 175.98 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 165/45 | 505 | věcné břemeno | sklepní prostory/sklad | bez vytápění | bez elektroměru | neznámé | neznámé | bez TUV | bez vytápění | ne | neznámé | 345.04 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 165/45 | 506.1 | věcné břemeno | kancelář v 1.NP | plynový kotel | T651291 | měď | 32A | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 193.33 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 165/45 | 507 | věcné břemeno | prodejna | Elektrokotel - nájemce | T388479 | měď | neznámé | elektrokotel | radiátor | ne | neznámé | 59.4 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 165/45 | 508 | věcné břemeno | prodejna dárkových předmětů | bez vytápění | bez elektroměru | neznámé | neznámé | neznámé | bez vytápění | ne | neznámé | 38.61 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 220/91 | 502 | věcné břemeno | obchod | plynový kotel | C380597 | měď | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 92.88 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 220/91 | 501 | věcné břemeno | ateliér | aktuálně bez vytápění | odpojen | měď | 25A | bojler 120l | radiátor | ne | neznámé | 77.2 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 459/72 | 503 | věcné břemeno | prodejna | WAF | C337086 | měď | 25A | Průtokový ohřívač | WAF 1x | ne | neznámé | 30.1 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 459/72 | 504 | věcné břemeno | restaurace | Plynový kotel Junkers | W020053 | měď | 100A | plynový kotel | radiátor | ne | 2024 | 109.62 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 153/41 | 501 | věcné břemeno | kancelář + sklep | WAF | neznámé | měď | neznámé | neznámé | WAF 2x | ne | neznámé | 59.78 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 153/41 | 502 | věcné břemeno | kancelář | Akumulační kamna | C255032 | měď | neznámé | bojler na 75l Dražice | Akumulační kamna 3x | ne | neznámé | 50.65 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 153/41 | 503 | věcné břemeno | garáž | bez vytápění | neznámé | neznámé | neznámé | bez TUV | bez vytápění | neznámé | neznámé | 28.8 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 153/41 | 504 | věcné břemeno | garáž | bez vytápění | neznámé | neznámé | neznámé | bez TUV | bez vytápění | neznámé | neznámé | 16.85 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 153/41 | 505 | věcné břemeno | garáž | bez vytápění | neznámé | neznámé | neznámé | bez TUV | bez vytápění | neznámé | neznámé | 16.06 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 153/41 | 506 | věcné břemeno | garáž | bez vytápění | neznámé | neznámé | neznámé | bez TUV | bez vytápění | neznámé | neznámé | 15.79 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 153/41 | 507 | věcné břemeno | garáž | bez vytápění | neznámé | neznámé | neznámé | bez TUV | bez vytápění | neznámé | neznámé | 16.55 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 153/41 | 508 | věcné břemeno | garáž | bez vytápění | neznámé | neznámé | neznámé | bez TUV | bez vytápění | neznámé | neznámé | 16.79 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 153/41 | 509 | věcné břemeno | garáž | bez vytápění | neznámé | neznámé | neznámé | bez TUV | bez vytápění | neznámé | neznámé | 16.59 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 153/41 | 510 | věcné břemeno | kancelář | neznámé | T396229 | měď | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznáme | 110.3 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 175/25 | 504 | věcné břemeno | sklad | přímotopy | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | 29.32 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 175/25 | 505 | věcné břemeno | nebytový prostor | bez vytápění | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | 20.65 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 56/75 | 501 | věcné břemeno | hudební škola | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | neznámé | neznámé | 40.42 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 56/75 | 502 | věcné břemeno | masáže | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | neznámé | neznámé | 134.62 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 56/75 | 503 | věcné břemeno | kancelář | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | neznámé | neznámé | 110.3 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 56/75 | 506 | věcné břemeno | ordinace lékaře | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | neznámé | neznámé | 27.58 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 553/85 | 501 | věcné břemeno | dílna | Junkers 24kW | neznámé | neznámé | neznámé | Plynový kotel | radiátor | neznámé | neznámé | 473.23 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 553/85 | 502 | věcné břemeno | masáže | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | 22.92 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 553/85 | 503 | věcné břemeno | masáže | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | 42.08 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 329/3 | 501 | věcné břemeno | rychlé občerstvení | Plynový kotel | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | neznámé | neznámé | neznámé | 53.81 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 269/15 | 501 | věcné břemeno | prodejna | WAF | neznámé | neznámé | neznámé | bojler | neznámé | neznámé | neznámé | 140.95 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 270/13 | 501 | věcné břemeno | kancelář | Vaillant 24kW typ B | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | neznámé | neznámé | neznámé | 72.92 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 270/13 | 502 | věcné břemeno | sklad ostatní | Vaillant 24kW typ B | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | neznámé | neznámé | neznámé | 51.16 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 255/7 | 501 | věcné břemeno | bistro | Elektrokotel | neznámé | neznámé | neznámé | bojler | neznámé | ano | neznámé | 81.39 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 255/7 | 502 | věcné břemeno | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | 83.48 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 197/37 | 502 | věcné břemeno | kancelář | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | ne | neznámé | 96.54 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 197/37 | 503 | věcné břemeno | občerstvení - hostinská činnost | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | ano | neznámé | 100.59 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 197/37 | 504 | věcné břemeno | prodejna květin | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | neznámé | neznámé | 24.96 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Křižíkova | 197/37 | 506 | věcné břemeno | prodejna - ostatní | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | neznámé | neznámé | 256.54 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Na Šedivé | 743/5 | 601 | věcné břemeno | prodejna | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | neznámé | neznámé | 222.1 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Na Šedivé | 743/5 | 602 | věcné břemeno | prodejna | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | neznámé | neznámé | 292.95 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Náměstí Dr.Holého | 1056/15 | 601 | věcné břemeno | Lékarná | Plynový kotel Baxi | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 116.27 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Náměstí Dr.Holého | 1056/15 | 602 | věcné břemeno | ordinace | Plynový kotel Baxi | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | 2024 | 108.6 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Náměstí Dr.Holého | 1056/15 | 603 | věcné břemeno | ateliér | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 29.92 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Náměstí Dr.Holého | 1056/15 | 604 | věcné břemeno | ateliér | neznámé | bez elektroměru | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 28.64 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Náměstí Dr.Holého | 1059/17 | 601 | věcné břemeno | cukrárna | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | neznámé | neznámé | 122.37 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Peckova | 277/7 | 501 | věcné břemeno | kancelář | přímotopy | bez elektroměru | neznámé | neznámé | bojler | přímotop | ne | neznámé | 46.37 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Peckova | 277/7 | 502 | věcné břemeno | centrum integrace | kotel - nájemníka | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 79.16 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Peckova | 277/7 | 503 | věcné břemeno | ateliér | WAF - nájemníka | neznámé | neznámé | neznámé | bez TUV | WAF | ne | neznámé | 19.09 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Peckova | 277/7 | 505 | věcné břemeno | kancelář | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 42.51 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Peckova | 277/7 | 506 | věcné břemeno | centrum integrace | kotel - nájemníka | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 33.26 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pernerova | 403/36 | 501 | věcné břemeno | sklad | KARMA BETA 5kW | neznámé | neznámé | neznámé | Bojler | WAF | ne | neznámé | 20.06 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pernerova | 403/36 | 502 | věcné břemeno | kancelář | KARMA BETA 5kW | neznámé | neznámé | neznámé | Bojler | WAF | ne | neznámé | neznámé | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pernerova | 403/36 | 504 | věcné břemeno | sklad + dílna | plynové topidlo BETA | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | 101.65 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pernerova | 194/13 | 501 | věcné břemeno | kancelář | Junkers 24kW typ B | C359269 | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 62.86 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pernerova | 194/13 | 503 | věcné břemeno | kancelář | Junkers 24kW typ C | C341236 | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 51.39 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pernerova | 194/13 | 504 | věcné břemeno | kancelář | Junkers 24kW typ B | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 89.93 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pernerova | 250/19 | 501 | věcné břemeno | ateliér | bez vytápění | bez elektroměru | neznámé | neznámé | bez TUV | radiátor | ne | neznámé | 36.18 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pernerova | 250/19 | 502 | věcné břemeno | lékářská ordinace | Plynový kote | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 69.52 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pernerova | 427/8 | 501 | věcné břemeno | pedagogické centrum | Protherm 24kW typ C | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 119 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pernerova | 427/8 | 502 | NP MČ Praha 8 | pedagogické centrum | Immergas 24 kW typ C | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 166 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pobřežní | 97/40 | 503 | věcné břemeno | dílna | Elektrokotel | T487829 | měď | neznámé | bojler | radiátor | ne | neznámé | 94.42 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pobřežní | 97/40 | 506 | věcné břemeno | ateliér | plynový kotel | T614628 | měď | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 63.95 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pobřežní | 97/40 | 507 | věcné břemeno | ateliér | plynový kotel | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 64.14 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pobřežní | 29/48 | 501 | věcné břemeno | kancelář | WAF | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | WAF | ne | neznámé | 74.71 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pobřežní | 29/48 | 502 | věcné břemeno | restaurace | WAF | neznámé | neznámé | neznámé | Bojler | WAF | ano | neznámé | 65.7 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pobřežní | 29/48 | 503 | věcné břemeno | kancelář | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | 14.34 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pobřežní | 122/70 | 501 | věcné břemeno | kancelář | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | neznámé | neznámé | 100.62 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Pobřežní | 380/2 | 502 | věcné břemeno | e-shop | WAF | C154187 | měď | 20A | Bojler | WAF | ne | neznámé | 161.65 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Primátorská | 325/20 | 604 | věcné břemeno | ordinace | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 84.9 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Primátorská | 539/34 | 601 | věcné břemeno | kancelář | Baxi 24kW | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 105.7 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Prvního Pluku | 140/4 | 501 | věcné břemeno | sklad | neznámé | T315133 | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 13 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Prvního Pluku | 140/4 | 502 | věcné břemeno | prodejna | neznámé | T691180 | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 46.65 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Prvního Pluku | 140/4 | 504 | věcné břemeno | obchodní prostory | Akumulační kamna | T732720 | měď | neznámé | bojler 75l Mora - Ser.NO: 2108016337, průtokový ohřívač 10 l | 2ks | ne | neznámé | 59.09 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Prvního Pluku | 140/4 | 505 | věcné břemeno | kancelář | Plynový kotel | W075792 | měď | neznámé | průtokový ohřívač 10l | radiátor | ne | neznámé | 60.69 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Prvního Pluku | 169/10 | 501 | věcné břemeno | Kancelář/prodejna | WAW | C439308 | měď | 32A | bojler 80L | WAF | ne | neznámé | 61.51 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Prvního Pluku | 169/10 | 502 | věcné břemeno | kancelář | plynové topidlo GAMA | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | WAF | ne | neznámé | 87.71 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Prvního Pluku | 174/8 | 501 | věcné břemeno | kancelář | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 60.74 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Prvního Pluku | 174/8 | 502 | věcné břemeno | kancelář | 2 x KARMA BETA 4kW | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | WAF | ne | neznámé | 72.16 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Prvního Pluku | 539/18 | 502 | věcné břemeno | ordinace | Immergas třídy C | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 103.34 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Prvního Pluku | 539/18 | 504 | věcné břemeno | restaurace | Viessman třídy C | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 287.79 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Prvního Pluku | 539/18 | 506 | věcné břemeno | restaurace | Viessman třídy C | neznámé | neznámé | neznámé | plynová kotel | radiátor | ne | neznámé | 288.27 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Rajmonova | 1637/2 | 902 | věcné břemeno | kancelář | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | ne | neznámé | 485.8 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 429/208 | 601 | věcné břemeno | kancelář | přímotopy | T638338 | měď | neznámé | průtokový ohřívač | přímotop | ne | neznámé | 34.11 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 0.27907 | 501 | věcné břemeno | prodejna | centrální BD | C403435 ? | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | ne | neznámé | 25.79 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 0.27907 | 502 | věcné břemeno | kancelář | centrální BD | C208998 | měď | neznámé | centrální BD | radiátor | ne | neznámé | 19.75 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 0.27907 | 504 | věcné břemeno | kancelář | centrální BD | V043758 | smíšené | neznámé | centrální BD | radiátor | ne | neznámé | 40.57 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 0.27907 | 505 | věcné břemeno | kancelář | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | ne | neznámé | 10.62 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 0.27907 | 507 | věcné břemeno | kancelář | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | ne | neznámé | 387.59 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 0.27907 | 508 | věcné břemeno | prodejna | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | ne | neznámé | 25 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 0.27907 | 509 | věcné břemeno | kancelář | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | ne | neznámé | 16.61 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 0.27907 | 510 | věcné břemeno | kancelář | centrální BD | C221427 | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | ne | neznámé | 33.76 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 454/126 | 501 | věcné břemeno | kosmetický salón | Plynový kotel - instaluje se nový | T685411 | měď | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 71.59 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 454/126 | 502 | věcné břemeno | obchodní prostory | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | 104.47 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 46/51 | 501 | věcné břemeno | kavárna | Baxi 24kW | neznámé | měď | neznámé | Plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 36.36 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 46/51 | 502 | věcné břemeno | prodejna | Plynový kotel Baxi typ C | neznámé | měď | neznámé | Plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 43.6 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 46/51 | 503 | věcné břemeno | prodejna | Plynový kotel Baxi typ C | neznámé | měď | neznámé | Plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 107 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 46/51 | 504 | věcné břemeno | kancelář | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 91.13 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 240/33 | 501 | věcné břemeno | restaurace | Plynový kote | T729737 | měď | neznámé | plynový kotel | radiátor | ano | neznámé | 87.34 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 240/33 | 502 | věcné břemeno | restaurace | Plynový kotel | T729737 | měď | neznámé | plynový kotel | radiátor | ano | neznámé | 35.86 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 240/33 | 503 | věcné břemeno | ateliér | 2 x GAMAT 3kW | T445863 | měď | neznámé | neznámé | WAF | ne | neznámé | 76.87 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 240/33 | 504 | věcné břemeno | sklad | neznámé | T729737 | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 109.55 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 233/37 | 501 | věcné břemeno | bistro | Vaillant 24kW typ B | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ano | neznámé | 54.89 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 233/37 | 502 | věcné břemeno | dílna | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 173 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 112/56 | 501 | věcné břemeno | garáž | bez vytápění | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 16.4 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 112/56 | 502 | věcné břemeno | kancelář | plynové topidlo Beta 2x a 1x Mora | neznámé | neznámé | neznámé | bojler | neznámé | ne | neznámé | 57.68 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 112/56 | 503 | věcné břemeno | kancelář | plynový kote Junkers | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | neznámé | ne | neznámé | 49.34 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 112/56 | 504 | věcné břemeno | prodejna | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 46 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 112/56 | 505 | věcné břemeno | Prodejna | Moratop 24 kW typ B | A189274 | neznámé | neznámé | bojler | neznámé | ne | neznámé | 66.73 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 112/56 | 506 | věcné břemeno | garáž | bez vytápění | neznámé | neznámé | neznámé | bez TUV | bez vytápění | ne | neznámé | 16.4 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 112/56 | 507 | věcné břemeno | garáž | bez vytápění | neznámé | neznámé | neznámé | bez TUV | bez vytápění | ne | neznámé | 16.34 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 112/56 | 508 | věcné břemeno | garáž | bez vytápění | neznámé | neznámé | neznámé | bez TUV | bez vytápění | ne | neznámé | 15.92 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 112/56 | 509 | věcné břemeno | garáž | bez vytápění | neznámé | neznámé | neznámé | bez TUV | bez vytápění | ne | neznámé | 16.34 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 112/56 | 510 | věcné břemeno | sklad | bez vytápění | neznámé | neznámé | neznámé | bez TUV | bez vytápění | ne | neznámé | 13.34 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 444/118 | 501 | věcné břemeno | masáže | Baxi | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 92.83 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 444/118 | 503 | věcné břemeno | kavárna | Baxi | T709639 | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ano | neznámé | 128.8 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 101/101b | 502 | věcné břemeno | oprava obuvy | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 57.92 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 101/99 | 501 | věcné břemeno | restaurace | Baxi | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ano | neznámé | 337.46 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 86/97 | 501 | věcné břemeno | kavárna | neznámé - nájemce | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | 52.66 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 86/97 | 502 | věcné břemeno | copy centrum | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | 92.68 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 92/74 | 501 | věcné břemeno | tabák | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | 23.49 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 92/74 | 502 | věcné břemeno | prodejna | neznámé | V029324 | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | 43.53 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 92/74 | 503 | věcné břemeno | kosmetický salón | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | 22.65 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 146/70 | 501 | věcné břemeno | prodejna potravin | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | 41.51 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 381/68 | 506 | věcné břemeno | Barvy laky | elektrokotel | neznámé | neznámé | neznámé | elektrokotel | radiátor | ne | neznámé | 105.49 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 381/68 | 509 | věcné břemeno |  | plynový kotel | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 26.92 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 381/68 | 511 | věcné břemeno | papírnictví | Baxi | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 53.16 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 449/128 | 501 | věcné břemeno | prodejna | Baxi Duo Tec 24kW | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 91.12 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 449/128 | 502 | věcné břemeno | kancelář | plynové topidlo Beta 2 a Gama 461 | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | WAF | ne | neznámé | 33.1 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 182/72 | 501 | věcné břemeno | kadeřnictví | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | 78.21 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 182/72 | 502 | věcné břemeno | prodejna hodin | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | 46.67 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 182/72 | 503 | věcné břemeno | zdravotní středisko | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | 66.14 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 327/29 | 501 | věcné břemeno | restaurace | Vaillant 24kW typ C | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | neznámé | neznámé | 341.05 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 145/66 | 502 | věcné břemeno | Pošta | plynová kotelna | A297684 | měď | neznámé | plynová kotelna + bojler | radiátor | ano | neznámé | 559.1 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 633/66a | 501 | NP MČ Praha 8 | kancelář | Elektrokotel | neznámé | neznámé | neznámé | elektrokotel | radiátor | ne | neznámé | 224.68 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 399/196 | 607 | věcné břemeno | kancelář | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | 209 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 97/65 | 501 | věcné břemeno | prodejna | plynový kote | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 79.13 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 97/65 | 502 | věcné břemeno | restaurace | plynový kotel | neznámé | neznámé | neznámé | bojler | radiátor | ano | neznámé | 197.2 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 97/65 | 504 | věcné břemeno | restaurace | plynový kotel | neznámé | neznámé | neznámé | bojler | radiátor | ano | neznámé | 107.9 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 97/65 | 505 | věcné břemeno | restaurace | plynový kotel | neznámé | neznámé | neznámé | bojler | radiátor | ano | neznámé | 36.4 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 29/75 | 501 | objekt MČ Praha 8 | sklepní prostory/sklad | bez vytápění | T708640 | neznámé | neznámé | bez TUV | bez vytápění | ne | neznámé | 248.31 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 29/75 | 502 | věcné břemeno | kavárna | plynový kote | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 91.54 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 29/75 | 503 | věcné břemeno | kancelář | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 14.8 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Sokolovská | 29/75 | 504 | objekt MČ Praha 8 | učebna/škola |  | neznámé | neznámé | neznámé | bojler | přímotop | ne | 2024 | 121.78 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Světová | 1051/15 | 602 | věcné břemeno | kancelář | Protherm 24kW | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 110.4 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Světová | 1051/15 | 603 | věcné břemeno | kancelář | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 21.46 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Šaldova | 337/15 | 501 | věcné břemeno | sklenářství | Viadrus | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | neznámé | ne | neznámé | 75.59 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Šaldova | 337/15 | 502 | věcné břemeno | sklad | ne | neznámé | neznámé | neznámé | bez TUV | bez vytápění | ne | neznámé | 20 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Šaldova | 337/15 | 503 | věcné břemeno | skupinová terapie | Viadrus | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | plynový kotel | ne | neznámé | 151.94 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Šaldova | 187/7 | 501 | věcné břemeno | kancelář | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 203.38 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Šaldova | 187/7 | 502 | věcné břemeno | kancelář | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 88 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Šaldova | 187/7 | 503 | věcné břemeno | sklad | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 13.75 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Šaldova | 431/22 | 501 | věcné břemeno | prodejna potravin | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 229.77 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Šaldova | 431/22 | 502 | věcné břemeno | prodejna chovatelských potřeb | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | průtokový ohřívač | Akumulační kamna | ne | neznámé | 58.99 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Thamova | 115/22 | 502 | věcné břemeno | gastro | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | centrální BD | ano | neznámé | 164.05 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Thamova | 115/22 | 503 | věcné břemeno | řeznictví | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | radiátor | ne | neznámé | 60.43 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Thamova | 115/22 | 505 | věcné břemeno | sklep sklad | bez vytápění | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | bez vytápění | ne | neznámé | 19.2 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Thamova | 115/22 | 506 | věcné břemeno | sklep sklad | bez vytápění | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | bez vytápění | ne | neznámé | 7 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Thamova | 116/30 | 501 | věcné břemeno | prodejna | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | ne | neznámé | 27.55 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Thamova | 116/30 | 502 | věcné břemeno | kavárna | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | ano | 2024 | 91.38 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Thamova | 116/30 | 503 | věcné břemeno | poradna | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | ne | neznámé | 23.95 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Thamova | 191/21 | 501 | věcné břemeno | kadeřnictví | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | ne | neznámé | 165.26 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
U Libeňského Pivovaru | 1943/20 | 601 | věcné břemeno | prodejna potravin | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | neznámé | neznámé | 310.2 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
U nádražní lávky | 358/5 | 501 | věcné břemeno | dílna | Vaillant 24kW typ B | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | radiátor | ne | neznámé | 368.49 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
U nádražní lávky | 358/5 | 502 | věcné břemeno | kancelář | Moratop 24 kW typ B | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | waf | ne | neznámé | 69.12 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
U nádražní lávky | 46/3 | 505 | věcné břemeno | kancelář | Protherm Tiger 24kW | neznámé | neznámé | neznámé | plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 122.7 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Urxova | 470/1 | 501 | věcné břemeno | zdravotní středisko | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 42.93 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Vacínova | 396/5 | 601 | věcné břemeno | prodejna | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | waf | ne | neznámé | 59.8 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Vacínova | 396/5 | 602 | věcné břemeno | prodejna | Protherm | neznámé | neznámé | neznámé | elektrokotel | radiátor | ne | neznámé | 42.3 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Vacínova | 396/5 | 603 | věcné břemeno | kancelář | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 35.6 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Vacínova | 396/5 | 604 | věcné břemeno | nebytový prostor | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 280.5 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Vítkova | 154/24 | 502 | NP MČ Praha 8 | kancelář | centrální BD | T627593 | měď | neznámé | centrální BD | radiátor | ne | neznámé | 42.8 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Vítkova | 154/24 | 503 | věcné břemeno | škola | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | bojler | radiátor | ne | neznámé | 233.64 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Vítkova | 154/24 | 504 | věcné břemeno | masáže | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | ne | neznámé | 41.12 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Vítkova | 202/18 | 503 | věcné Břemeno | prodejna | není | neznámé | měď | neznámé | není | není | ne | neznámé | 9.37 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Vítkova | 202/18 | 506 | věcné břemeno | sklad klep | bez vytápění | neznámé | měď | neznámé | není | není | ne | neznámé | 20.7 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Vítkova | 202/18 | 508 | věcné břemeno | restaurace | Plynový kotel Imergas | T401921 | měď | neznámé | plynový kotel | radiátor | ano | neznámé | 124.96 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Vítkova | 236/15 | 501 | věcné břemeno | ateliér | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 71.86 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Vítkova | 236/15 | 502 | věcné břemeno | prodejna | Vaillant | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 82.37 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Vítkova | 189/17 | 501 | věcné břemeno | kancelář | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 24.59 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Vítkova | 189/17 | 502 | věcné břemeno | výroba | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 96.43 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Vítkova | 295/3 | 501 | věcné břemeno | kancelář | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 61.21 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Vítkova | 295/3 | 502 | věcné břemeno | sklad | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | neznámé | ne | neznámé | 28.15 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Za Poříčskou bránou | 372/14 | 501 | věcné břemeno | restaurace | Plynový kotel | neznámé | neznámé | neznámé | Plynový kotel | radiátor | ano | neznámé | 95.59 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Zenklova | 162/220 | 601 | věcné břemeno | tatérské studio | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | ne | neznámé | 68.8 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Zenklova | 162/220 | 602 | věcné břemeno | lékárna | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | ne | neznámé | 173.66 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Zenklova | 286/26 | 601 | věcné břemeno | drogerie | centrální BD | neznámé | neznámé | neznámé | centrální BD | radiátor | ne | neznámé | 322.5 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Zenklova | 576/27 | 601 | věcné břemeno | prodejna potravin | bez vytápění | neznámé | neznámé | neznámé | bojler | neznámé | ne | neznámé | 73.21 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Zenklova | 576/27 | 602 | věcné břemeno | kancelář | Baxi - Duo tech compakt | W073997 | neznámé | neznámé | Plynový kotel | radiátor | ne | neznámé | 128 | 1x za pět let | 0.2 |  | 0 | 21% | 0 | 0
Cena za rok celkem | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Celková nabídková cena
Příloha č. 3 zadávací dokumentace - Seznam objektů/prostor a nabídková cena
Výpočet nabídkové ceny | Cena vč. DPH
Cena za 1 rok vč. DPH - společné prostory | 0
Cena za 1 rok vč. DPH - věcná břemena | 0
Nabídková cena celkem | 0